|  |  |
| --- | --- |
| **FİRMA:** | **ÇORLU TİCARET SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI** |
| **İLGİLİ KİŞİ:** | |
| **İLETİŞİM:** |  |
| **E-MAIL:** |  |

|  |
| --- |
| **TARİH:** |
|  |
|  |
| **PROJE ADI:** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **ÇORLU BELEDİYESİ - ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAKLIĞINDA SOSYAL TESİS PROJESİ ALÇAK GERİLİM**  **ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | | | | | |
| **S. NO** | **MALZEME TANIMI** | **MARKA** | **MİKTAR** | **BİRİM** | **MALZEME**  **BİRİM FİYAT** | **MONTAJ BİRİM FİYAT** | **MALZEME**  **TOPLAM FİYAT** | **MONTAJ TOPLAM**  **FİYAT** |
| **1.1** | 100 Metre Yarı Çapında Aktif Paratoner | **PETEX** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **1.2** | 8mt Paratoner Direği | **TSE-ISO** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **1.3** | 2'' Galvaniz Boru | **TSE-ISO** | 6 | Mt |  |  |  |  |
| **1.4** | 2'' Özel İmalat Boru Kelepçesi | **TSE-ISO** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **1.5** | Test Klemensi | **RADSAN** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **1.6** | Yıldırım Sayacı | **RADSAN** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **1.7** | Ø21 PVC Spiral Boru | **AMPER** | 12 | Mt |  |  |  |  |
| **1.8** | Ø8mm Monoblok Bakır İletken | **SARKUYSAN** | 50 | Mt |  |  |  |  |
| **1.9** | Ø20mm Monoblok Topraklama Çubuğu | **SARKUYSAN** | 4 | Ad |  |  |  |  |
| **1.10** | Çakma Ucu, Çakma Takozu, Kablo Bağlantı Kelepçesi | **SARKUYSAN** | 1 | Set |  |  |  |  |
| **1.11** | Toprak/ Beton Zeminde Kanal Açma, Beton Temini | **İŞVEREN TEMİNİ** | 1 | Set |  |  |  |  |
| **1.12** | Sarf Malzeme, Nakliye, Montaj, Proje ve Topraklama Raporu | **ARIM ENERJİ** | 1 | Set |  |  |  |  |
| **1.13** | 16/6 Atü Polietilen Boru (Turuncu) | **MUTLUSAN** | 450 | Mt |  |  |  |  |
| **1.14** | 32/10 Atü Polietilen Boru (Turuncu) | **MUTLUSAN** | 700 | Mt |  |  |  |  |
| **1.15** | 50/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | **MUTLUSAN** | 400 | Mt |  |  |  |  |
| **1.16** | 100/10 Atü Polietilen Boru (Siyah) | **MUTLUSAN** | 300 | Mt |  |  |  |  |
| **1.17** | 3x240+120mm² NAYY Kablo (Ç.T. Ve S.O. Bina Beslemesi 280kW) | **ÖZNUR** | 200 | Mt |  |  |  |  |
| **1.18** | 3x240+120mm² NAYY Kablo (Belediye Bina Beslemesi 180kW) | **ÖZNUR** | 140 | Mt |  |  |  |  |
| **1.19** | 3x35+16mm² N2XH FE 180 Kablo | **ÖZNUR** | 120 | Mt |  |  |  |  |
| **1.20** | 5x6mm² N2XH FE 180 Kablo | **ÖZNUR** | 80 | Mt |  |  |  |  |
| **1.21** | 5x4mm² N2XH Kablo | **ÖZNUR** | 120 | Mt |  |  |  |  |
| **1.22** | 5x2,5mm² N2XH Kablo | **ÖZNUR** | 200 | Mt |  |  |  |  |
| **1.23** | 5x1,5mm² N2XH Kablo | **ÖZNUR** | 1.000 | Mt |  |  |  |  |
| **1.24** | 3x2,5mm² N2XH Kablo | **ÖZNUR** | 200 | Mt |  |  |  |  |
| **1.25** | 3x1,5mm² N2XH Kablo | **ÖZNUR** | 500 | Mt |  |  |  |  |
| **1.26** | 1x25mm² NYAF S/Y Kablo | **ÖZNUR** | 250 | Mt |  |  |  |  |
| **1.27** | DIN NORM KABLO PABUCU 240mm² | **ŞAFAK** | 18 | Ad |  |  |  |  |
| **1.28** | DIN NORM KABLO PABUCU 120mm² | **ŞAFAK** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **1.29** | SKP 35mm² | **ŞAFAK** | 16 | Ad |  |  |  |  |
| **1.30** | Eş Potansiyel Bara | **RADSAN** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **1.31** | Nakliye, Sarf Malzeme ve Montaj | **ARIM ENERJİ** | 1 | Set |  |  |  |  |
| **1.32** | Kazı Kırım İşleri ve Çevre Düzenlemesi | **İŞVEREN TEMİNİ** | 1 | Set |  |  |  |  |
|  |  | **1) ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | **TOPLAM (TL/TL):** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FİRMA:** | **ÇORLU TİCARET SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI** |
| **İLGİLİ KİŞİ:** | |
| **İLETİŞİM:** |  |
| **E-MAIL:** |  |

|  |
| --- |
| **TARİH:** |
|  |
|  |
| **PROJE ADI:** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **ÇORLU BELEDİYESİ - ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAKLIĞINDA SOSYAL TESİS PROJESİ ALÇAK GERİLİM**  **ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) Ç.T.ve S.O. ADP VE KOMPANZASYON PANOSU ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | | | | | |
| **S. NO** | **MALZEME TANIMI** | **MARKA** | **MİKTAR** | **BİRİM** | **MALZEME**  **BİRİM FİYAT** | **MONTAJ BİRİM FİYAT** | **MALZEME**  **TOPLAM FİYAT** | **MONTAJ TOPLAM**  **FİYAT** |
| **2.1** | SH 201-C 6 | **ABB** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **2.2** | 22mm KIRMIZI 220V. SİNYAL LAMBASI | **GWEST** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **2.3** | XLP00-6BC | **ABB** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.4** | OFAF00H125 | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.5** | PROTEC ASL 100/320 TİP 1+2+3 100KA 3P+N KONTAKLI AG PARAFUDR | **TSE** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.6** | XT5N 630 TMA 630-6300 3p F F | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.7** | MOE XT5 220...250V AC/DC | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.8** | AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1...XT6 F/P | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.9** | MIR-P x XT5 F | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.10** | MIR-H XT5 MECH,LOCK REAR HO. 2 C.BREAKER | **ABB** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.11** | 22mm SARI 220V. SİNYAL LAMBASI | **GWEST** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.12** | A5-10D (YEŞİL) 220V. LED IŞIKLI START BUTON | **GWEST** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.13** | A5-01D (KIRMIZI) 220V. LED IŞIKLI STOP BUTON | **GWEST** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.14** | A5-20XS ( 1-0-2 ) KALICI MANDAL BUTON | **GWEST** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.15** | ( A-10 ) YEDEK START KONTAK NO | **GWEST** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.16** | PT 570730 230AC 4K 06A ENDRÖLE | **SCHRACK** | 12 | Ad |  |  |  |  |
| **2.17** | PT 78740 14 PIN 2-4C/0 PT Röle İçin Soket | **SCHRACK** | 12 | Ad |  |  |  |  |
| **2.18** | MCB-30 | **ENTES** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.19** | MKC-03 | **ENTES** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **2.20** | SH 201-C 6 | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.21** | ENT.A30 MN 600- 5VA CL:0.5 | **ENTES** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **2.22** | MPR-47S-IP54 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.23** | XT3S 250 MA160 Im=960...1920 3p F F | **ABB** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.24** | XT5N 400 TMA 400-4000 3p F F | **ABB** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.25** | SH 201-C 6 | **ABB** | 4 | Ad |  |  |  |  |
| **2.26** | RGP-15SR | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.27** | 22mm KIRMIZI 220V. SİNYAL LAMBASI | **GWEST** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.28** | 22mm YEŞİL 220V. SİNYAL LAMBASI | **GWEST** | 13 | Ad |  |  |  |  |
| **2.29** | A5-20XS ( 1-0-2 ) KALICI MANDAL BUTON | **GWEST** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.30** | A5-10X ( 0-1 ) KALICI MANDAL BUTON | **GWEST** | 12 | Ad |  |  |  |  |
| **2.31** | PT 570730 230AC 4K 06A ENDRÖLE | **SCHRACK** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.32** | PT 78740 14 PIN 2-4C/0 PT Röle İçin Soket | **SCHRACK** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.33** | FAN TERMOSTATI | **TSE** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.34** | 260X260 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54 | **TSE** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.35** | 172x150x51 Aksiyel Fanlı Hızlı Bağlantılı 400M3 Çatı Fanı | **TSE** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **2.36** | XLP000-6CC in carton | **ABB** | 9 | Ad |  |  |  |  |
| **2.37** | XLP00-6BC | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.38** | OFAF000H10 | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.39** | OFAF000H16 | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.40** | OFAF000H20 | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.41** | OFAF000H25 | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **2.42** | OFAF000H63 | **ABB** | 15 | Ad |  |  |  |  |
| **2.43** | OFAF00H125 | **ABB** | 9 | Ad |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FİRMA:** | **ÇORLU TİCARET SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI** |
| **İLGİLİ KİŞİ:** | |
| **İLETİŞİM:** |  |
| **E-MAIL:** |  |

|  |
| --- |
| **TARİH:** |
|  |
|  |
| **PROJE ADI:** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **ÇORLU BELEDİYESİ - ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAKLIĞINDA SOSYAL TESİS PROJESİ ALÇAK GERİLİM**  **ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.44** | ENT-KT-2,5-C10 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.45** | ENT-KT-5-C10 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.46** | ENT-KT-7,5-C11 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.47** | ENT-KT-12-C11 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.48** | ENT-KT-25-C11 | **ENTES** | 5 | Ad |  |  |  |
| **2.49** | ENT-KT-60-C12 | **ENTES** | 3 | Ad |  |  |  |
| **2.50** | ENT.CMD-450-2,5 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.51** | ENT.CMD-450-5 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.52** | ENT.CMD-450-7,5 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.53** | ENT.CXD.H-450-10 | **ENTES** | 1 | Ad |  |  |  |
| **2.54** | ENT.CXD.H-450-25 | **ENTES** | 11 | Kg |  |  |  |
| **2.55** | Montajlı Bakır Bara (flexible, vidalı baralar ve mesnetler) | **SARKUYSAN** | 35 | Kg |  |  |  |
| **2.56** | 1400x2100x600mm Dikili Tip Perde Saçlı Pano | **LOKAL** | 1 | Set |  |  |  |
| **2.57** | Sarf Malzeme, Montaj ve Devreye Alma | **ARIM ENERJİ** | 1 | SET |  |  |  |
|  | **2) Ç.T.ve S.O. ADP VE KOMPANZASYON PANOSU ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | **TOPLAM (TL):** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FİRMA:** | **ÇORLU TİCARET SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI** |
| **İLGİLİ KİŞİ:** | |
| **İLETİŞİM:** |  |
| **E-MAIL:** |  |

|  |
| --- |
| **TARİH:** |
| **TEKLİF İLGİLİSİ:** |
| **TEKLİF NO:** |
| **PROJE ADI:** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **ÇORLU BELEDİYESİ - ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAKLIĞINDA SOSYAL TESİS PROJESİ ALÇAK GERİLİM**  **ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3) POMPA DAİRESİ DAĞITIM PANOSU ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | | | | | |
| **S. NO** | **MALZEME TANIMI** | **MARKA** | **MİKTAR** | **BİRİM** | **MALZEME**  **BİRİM FİYAT** | **MONTAJ BİRİM FİYAT** | **MALZEME**  **TOPLAM FİYAT** | **MONTAJ TOPLAM**  **FİYAT** |
| **3.1** | XT2S 160 MA 100 Im=600...1400 4p F F | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **3.2** | XT2S 160 MA 52 Im=314...728 3p F F | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **3.3** | SH 203-C 32 | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **3.4** | SH 201-B 10 | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **3.5** | SH 203-C 16 | **ABB** | 2 | Ad |  |  |  |  |
| **3.6** | SH 201-C 16 | **ABB** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **3.7** | SH 201-C 25 | **ABB** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **3.8** | SH 201-C 6 | **ABB** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **3.9** | 22mm KIRMIZI 220V. SİNYAL LAMBASI | **GWEST** | 6 | Ad |  |  |  |  |
| **3.10** | 500x800x2200mm Duvar Tipi Perde Saçlı Pano | **LOKAL** | 2 | Set |  |  |  |  |
| **3.11** | Sarf Malzeme, Montaj ve Devreye Alma | **ARIM ENERJİ** | 2 | SET |  |  |  |  |
|  | **3) POMPA DAİRESİ DAĞITIM PANOSU ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | | **TOPLAM (TL):** |  |  |
| **4) BELEDİYE BİNASI GİRİŞ PANOSU ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | | |  |  |  |
| **S. NO** | **MALZEME TANIMI** | **MARKA** | **MİKTAR** | **BİRİM** | **MALZEME**  **BİRİM FİYAT** | **MONTAJ BİRİM FİYAT** | **MALZEME**  **TOPLAM FİYAT** | **MONTAJ TOPLAM**  **FİYAT** |
| **4.1** | XT5N 400 TMA 400-4000 3p F F | **ABB** | 1 | Ad |  |  |  |  |
| **4.2** | SH 201-C 6 | **ABB** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **4.3** | 22mm KIRMIZI 220V. SİNYAL LAMBASI | **GWEST** | 3 | Ad |  |  |  |  |
| **4.4** | 400x500x280mm Duvar Tipi Perde Saçlı Pano | **LOKAL** | 1 | Set |  |  |  |  |
| **4.5** | Sarf Malzeme, Montaj ve Devreye Alma | **ARIM ENERJİ** | 1 | SET |  |  |  |  |
|  | **4) BELEDİYE BİNASI GİRİŞ PANOSU ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞİF ÖZETİ** | | | | | **TOPLAM (TL):** |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GENEL TOPLAM ( TL):** |  |  |  |

**TEKLİF TUTARI:...**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \* | **KDV:** Fiyatlarımıza %20 KDV Dahil Değildir. Kesilecek Faturalarda %20 KDV İlave Edilecektir. |
| **\*** | Montajlarda Çalıştıracağımız Tüm Personel, Ağır Hizmet Sağlık Raporlu, İş Güvenliği Eğitim Sertifikalı ve Kişisel Koruyucu Donanımlı Olacaktır. |
| **\*** | İşin Süresi Sipariş Tarihinde, Karşılıklı Yapılacak İş Programına Göre Belirlenecektir. |